# РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

# Совет депутатов   Муслюмовского сельского поселения

# Кунашакского  района  Челябинской  области

# РЕШЕНИЕ

от    06.06.2013 г.                  №  9

пос.Муслюмово ж.д.ст.

Об утверждении схемы теплоснабжения Муслюмовского  сельского поселения

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1980 г. N 208 (СН 531-80), Уставом Муслюмовского  сельского поселения Совет депутатов Муслюмовского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Муслюмовского сельского поселения, согласно приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее Решение на сайте Муслюмовского сельского поселения и на информационных   стендах .

Глава сельского поселения                             А.З. Хафизов

Приложение №1

Утверждено

Решением Совета депутатов Муслюмовского сельского поселения  от  06.06.2013         № 9

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Муслюмовского сельского поселения Кунашакского  муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- правила  землепользования  и  застройки  с. Муслюмово и   пос. Муслюмово ж.д.ст.

-Устав  Муслюмовского  сельского  поселения.

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Муслюмовского  сельского поселения тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III . Графическая часть

Котельная № 1   пос.Муслюмово ж.д.ст., ул. Центральная,

Котельная № 2    пос.Муслюмово ж.д.ст., ул.8 Марта

IV. пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Муслюмовское   СП  входит в состав Кунашакского муниципального района (далее – Кунашакский  МР)

Площадь поселения на 01.01.2013 г.  403332 га.

Площадь и население рассматриваемых населенных пунктов составляют:

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь (га) | Существующее население |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. с. Муслюмово 415 27 2. п. Муслюмово ж/д станция 12 3279 3. с. Новое Курманово 41 573 4. с. Нугуманово 32 969 5. д. Султаново 17 333 6. п. Карагайлы 1 7 7. д. Сураково 14 361 |

2. Сведения о котельных по поселению.

| Тип объектов | Отапливаемая площадь кв.м | Тепловая нагрузка кВТ |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление | ГВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Жилые многоквартирные дома | 3982 | 1265,5 | 312,1 |
| 2.Общественные здания | 9588 | 4101,4 | 1149,56 |
| 3.Производственные потребители | - | - | - |
| итого | 13570 | 5366,9 | 1461,7 |

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация –  ООО «Стрела»

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муслюмовское сельское поселение | котельная № 1 пос.Муслюмово ж.д.ст, ул.Центральная, д. | 0,9 | 2,0 |
| 2 | Муслюмовское сельское поселение | котельная № 2 пос.Муслюмово ж.д.ст., ул.8 марта | 1,7 | 0,500 |

В рассматриваемом населенном пункте при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1), высотная застройка (Ж-2)- 2 этажей преимущественно; зона автомобильного транспорта (ТР-1); производственная зона (П); зона сельскохозяйственного использования (СХ).

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Пос. Муслюмово ж. д.ст., имеет в настоящее время газа-, тепло -, электра - и канализационные системы инженерного обеспечения (в перспективе реконструируются, модернизируются  и расширяется с учетом развития населенного пункта).

4. Объекты на территории населенного пункта имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения. Газоснабжение природным газом этого населенного пункта  на расчетный срок планируется.

5. Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) в частных домах, 1этажных двухквартирных домах    переведены  на 2-х контурные газовые котлы.

Существующая двухэтажная застройка будет снабжаться по прежней схеме централизованно от котельной №  , Объекты соцкультбыта предлагается снабжать теплом от  котельной № .

6. Строительство новых котельных нецелесообразно;

7. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту;

8. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов;

9. Радиус эффективного теплоснабжения, выделен кругом на прилагаемой схеме (Раздел 3).